**Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošie iekškvartālu ūdensvada un fekāli-saimnieciskās kanalizācijas tīkli**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Inženierkomunikāciju atrašanās vieta (iekškvartāla adrese)** | **Ūdensvada tīkli** | | **Kanalizācijas tīkli** | | **Būves ierīkošanas gads** | **Inženierkomunikāciju adreses** |
| Garums m | Ieguldījums LVL | Garums m | Ieguldījums LVL |
| 1 | Draudzības-Atmodas-Asteru- Aspazijas iela | 315.0 | 14444 | 667.6 | 28877 | 1993 | Asteru-15; Aspazijas-21,23,25,27,29. |
| 2 | Rūpniecības-Mātera- Stacijas-Pasta iela | 130.5 | 2110 | 241.6 | 2489 | 1960 | papildināt ar adresēm Rūpniecības-1,2; Stacijas-5A,5C; Pasta-52,54; |
| 3 | Raiņa-Pētera-Svētes-Mātera iela | 314.2 | 4548 | 681.4 | 9506 | 1968 | Svētes-21; Mātera-28; Raiņa-22,24; Pētera-9,11,13. |
| 4 | Krišjāņa Barona-Hercoga Jēkaba laukums-Lielā-Pasta iela | 123.5 | 2143 | 356.4 | 2671 | 1956 | Lielā-8,10; Pasta-33,35; Krišjāņa Barona-3,5. |
| 5 | Aspazijas iela 37 | 10.2 | 383 | 81.1 | 2920 | 1993 | Aspazijas-37 |
| 6 | Zemgales prospekts-Jāņa-Pasta Sudraba Edžus iela | 24.9 | 214 | 41.6 | 349 | 1954 | papildināt ar adresēm Zemgales prospekts-13,17. |
| 7 | Pasta iela 71 | 25 | 806 | 60.3 | 2533 | 1993 | Pasta-71. |
| 8 | Zemgales prospekts-Palīdzības-Sporta-Sliežu iela | 19.9 | 90 | 73.6 | 353 | 1940 | papildināt ar adresi Zemgales prospekts-6 |
| 9 | Raiņa-Mātera-Svētes-Pasta iela | 55.7 | 1089 | 203.1 | 3560 | 1955 | papildināt ar adresēm Mātera-27,29; Raiņa-18. |
| 10 | Lielā-Mātera-Krišjāņa Barona-Pasta iela | 58.5 | 370 | 214.3 | 7255 | 1957 | papildināt ar adresēm Lielā-12,14,16. |
| 11 | Mātera-Zirgu-Pasta-Stacijas iela | 275.7 | 7012 | 863.1 | 28443 | 1980 | papildināt ar adresēm Zirgu-1,3,5,7,9,9A,9C; Stacijas-6; Pasta-42, Zirgu iela 9B – kanalizācijas tīkli |
|  | Kopā | **1353.1** | **33209.0** | **3484.1** | **88956.0** |  |  |