Pielikums

Jelgavas pilsētas domes

2020. gada 28. maija lēmumam Nr.10/9

**Elektroapgādes tīkla Riekstu ceļa posmā no 3.līnijas līdz 4.līnijai, Jelgavā**

**apraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Elektroapgādes tīkli** | **Apjoms** |
| 1. | Aizsargcaurule d75 | 412,94 m |
| 2. | Kabelis AXPK 4x35 | 438,94 m |
| 3. | Balsts cinkota metāla, konisks ar konsoli h=8m | 13 gab. |
| 4. | Gaismeklis Philips SGS 101 70W | 13 gab. |
| 5. | Balsta kabelis NYY-J 3x1.5 |  104 m |
| 6. | Aizsardzības automāts B10 | 13 gab. |
| 7. | Kabeļa spailes Ensto SV-15 | 13 gab. |

 JPPI “Pilsētsaimniecība” vadītājs M.Mielavs

 Bobikins 63026511