2. pielikums

pie \_\_.02.2022. deleģēšanas līguma

“Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu

apsaimniekošanas prasību ievērošanas

kontroli un uzraudzību”

**UZDEVUMA IZPILDES IZMAKSU TĀME**

**VIENAM OBJEKTAM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pakalpojuma apraksts** | **EUR**  **(bez PVN)** |
| 1. | Krājakas tilpuma un hermētiskuma precizēšana ar atsūknēšanas veikšanu. | 105,64 |
| 2. | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas krājtvertnes tilpuma un hermētiskuma precizēšana, veicot tās atsūknēšanu, skalošanu, tīrīšanu, pielietojot hidrodinamisko un asenizācijas vakuuma automašīnas. | 277,22 |
| 3. | Mazās bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārtas (ar kopējo jaudu mazāku par 5 m3/dnn) apsekošana, notekūdens paraugu analīžu veikšana akreditētajā laboratorijā, attīrīšanas efektivitātes precizēšanai. | 85,63 |
| 4. | Objekta apsekošana un situācijas precizēšana dabā bez DKS atsūknēšanas veikšanas. | 48,77 |
| 5. | Dokumentācijas un informācijas apstrāde, sagatavošana pēc apsekošanas veikšanas. | 25,90 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pašvaldība** | **Pilnvarotā persona** |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldība | SIA “Jelgavas ūdens” |
| Juridiskā adrese: Lielā iela 11,  Jelgava, LV-3001 | Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4  Jelgava, LV - 3001 |
| Reģistrācijas Nr.90000049529 | Reģistrācijas Nr.41703001321 |
| Konts Nr. LV88TREL9802160090000 | Konts Nr. LV40UNLA0050023486256 |
| Valsts kase | A/S ”SEB banka” |
|  | kods UNLALV2X |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Pašvaldības izpilddirektore I.Škutāne | Valdes loceklis E.Līcis |