Pasūtītājs:                      Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde

„Jelgavas 5. vidusskola”

Reģ nr. 90000074738

Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001

Projektētājs:		SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

Lāču iela 42-1, Jelgava,

LV3001

Reģ. Nr. 43603016278

Objekta nosaukums:

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskolas” telpu vienkāršota atjaunošana

Būves grupa:	III grupa

Būves klasifikators:	CC 1263

(Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas)

Būvprojekta adrese: 	Aspazijas iela 20, Jelgava,

Kad. Nr. :  09000030058001

Būvprojekta vadītājs:		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

JELGAVA

2015

Saturs

| n.p.k. |  |  | lpp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Saturs | 2 |
| 2. |  | Apliecinājuma karte | 4 |
|  |  | PIELIKUMI |  |
| 3. |  | Zemesgrāmatu apliecību kopija | 8 |
| 4. |  | Zemes robežu plāna kopija | 9 |
| 5. |  | Izziņa par būvju saistību ar zemi | 10 |
| 6. |  | Tehniskās inventarizācijas lietas kopija | 11 |
| 7. |  | Ivetas Lāčaunieces arhitekta sertifikāta Nr. 10-0870 kopija | 21 |
| 8. |  | Anatolija Borodiņeca sertifikāta Nr. 50 – 2729 kopija | 22 |
|  |  | Oskara Vidiņa sertifikāta Nr. 72-M-02/11 | 23 |
|  |  | K. Priedīša sertifikāts Nr. 35 - 709 | 23` |
| 9. |  | SIA „Arhitektūra un vide” būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija | 24 |
| 10. |  | Civiltiesiskā apdrošināšanas kopija | 25 |
| 11. |  | Skaidrojošs apraksts | 26 |
|  |  | ARHITEKTŪRAS DAĻA |  |
| 12. |  | Arhitektūras daļas titullapa | 29 |
| 13. | AR-1 | Vispārīgie dati | 30 |
| 14. | AR-2 | Demontāžas plāns | 31 |
| 15. | AR-3 | Remontējamo telpu stāva plāns | 32 |
| 16. | AR-4 | Remontējamo telpu grīdu plāns; Remontējamo telpu griestu plāns | 33 |
| 17. | AR-5 | Demontāžas plāns bēniņiem; Laipu plāns | 34 |
| 18. | AR-6 | Durvju specifikācija | 35 |
|  |  | Apdares darbu tabula | 35` |
|  |  | INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA |  |
| 19. |  | Ventilācijas titullapa | 36 |
| 20. |  | Projekta paskaidrojuma raksts | 37 |
| 21. | AVK-1 | Ventilācijas sistēmu vispārīgie rādījumi | 44 |
| 22. | AVK-2 | Ventelācijas aprīkojuma shēma | 45 |
| 23. | AVK-3 | Ventilācijas sistēmu PN1 un PN2 aksonometriskās shēmas | 46 |
| 24. |  | Materiālu un iekārtu specifikācija | 47 |
| 25. |  | Elektrotehniskā daļa, Datortīkls titullapa | 62 |
| 26. | VS-1 | Datortīkls (saturs) | 63 |
| 27. | VS-2 | Datortīkls (paskaidrojošais raksts) | 64 |
| 28. | VS-3 | Datortīkls (apzīmējumi) | 65 |
| 29. | VS-4 | Datortīkls (plāns) | 66 |
| 30. | VS-5 | Datortīkls (skapja S1 shēma) | 67 |
| 31. | VS-6 | Datortīkls (iekārtu un materiālu specifikācija) | 68 |
| 32. |  | Elektrotehniskā daļa, Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija titullapa | 69 |
| 33. | UAS-1 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija (saturs) | 70 |
| 34. | UAS-2 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija (paskaidrojošais raksts) | 71 |
| 35. | UAS-3 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija (apzīmējumi) | 72 |
| 36. | UAS-4 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija (plāns) | 73 |
| 37. | UAS-5 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija (struktūrshēma) | 74 |
| 38. | UAS-6 | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija (iekārtu un materiālu specifikācija) | 75 |
| 39. |  | Elekroapgādes titullapa | 76 |
| 40. | EL-1 | Vispārējie rādītāji | 77 |
| 41. | EL-2 | Spēka plāns | 78 |
| 42. | EL-3 | Apgaismojuma plāns | 79 |
| 43. | EL-4 | Principiāla shēma sadalnei SS1 | 80 |
| 44. | EL-5 | Principiāla shēma sadalnei SS2 | 81 |
| 45. | EL-6 | Principiāla shēma sadalnei SS3 | 82 |
| 46. |  | Materiālu specifikācija | 83 |

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Mācību telpu vienkāršotās renovācijas karte izstrādāta saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskolas” darba uzdevuma prasībām. Telpu remonts veicams, lai uzlabotu mācību vidi un tā atbilstu mūsdienu prasībām.

Telpa Nr. 142 (klase)

Telpu Nr. 142 un Nr. 143 (pēc inventarizācijas lietas) apvieno vienā telpā Nr. 142.

Telpā paredzēts demontēt esošās starpsienas uz telpu Nr 143. un uz gaiteni. Demontē esošu skapi (virs durvīm un noliktavas), durvis, izlietni, flīzes ap izlietni, esošas ventilācijas šahtas sienas un kondicionieri (iekšējo un ārējo). Viss mācību klases aprīkojums (projektors. rūteris, tāfele, u.c) demontē uz būvniecības laiku. Visu demontēto aprīkojumu nodod pasūtītājam glabāšanā.

Izveidojama jauna nenesoša starpsiena uz gaiteni un jauna durvju aila (skat. rasējumus).

Telpā paredzēta grīdas demontāža līdz pārseguma paneļu līmenim un izveidojama jauna grīda ar Toro SC linoleja segumu pēc AR rasējumos norādītajiem risinājumiem.

Telpas grīdas, sienu, griestu apdari un to apjomus skatīt apdares darbu tabulā.

Paredzēt durvju nomaiņu (skat. durvju/logu specifikāciju).

Telpa Nr. 144 (klase)

Telpu Nr. 144 un Nr. 145 (pēc inventarizācijas lietas) apvieno vienā telpā Nr. 144.

Telpā paredzēts demontēt esošās starpsienas uz telpu Nr 145. un uz gaiteni. Demontē esošu skapi (virs durvīm un noliktavas), durvis, izlietni, flīzes ap izlietni un esošas ventilācijas šahtas sienas. Viss mācību klases aprīkojums (projektors. rūteris, tāfele, u.c) demontē uz būvniecības laiku. Visu demontēto aprīkojumu nodod pasūtītājam glabāšanā.

Izveidojama jauna nenesoša starpsiena uz gaiteni un jauna durvju aila (skat. rasējumus).

Telpā paredzēta grīdas demontāža līdz pārseguma paneļu līmenim un izveidojama jauna grīda ar Toro SC linoleja segumu pēc AR rasējumos norādītajiem risinājumiem.

Telpas grīdas, sienu, griestu apdari un to apjomus skatīt apdares darbu tabulā.

Paredzēt durvju nomaiņu (skat. durvju/logu specifikāciju).

Bēniņu stāvs

Bēniņos paredzēts demontēt esošās laipas 1,1m2 apmērā. Esošu minerālvates siltumizolāciju apjomā 115,0 m2  demontē un saglabā uz būvdarbu laiku, pēc darbu nobeigšanas ieklāj atpakaļ. Joslās, kur paredzēts veidot uzbumus priekš ventilācijas, demontē visus slāņus līdz dzelzbetona pārsegumam (skat. rasējumus). Urbuma vietām jāsakrīt ar pārseguma plātnes dobumiem. Pēc darbu nobeigšanas ieklāj 200mm biezu siltumizolāciju.

Ventilācijas iekārtas balstīšanai izveido koka karkasa balstu konstrukciju. Lai veiktu ventilācijas iekārtas apkopi veido koka laipas. Kokmateriālam jābūt apstrādātam ar antiseptiķi un antipirēnu.

Apkure – ventilācija.

AVK inženierrisinājumu tehniskā shēma (ventilācija) tiek risināta renovējamām telpām, skatīt AVK sadaļu.

Ūdensvads-kanalizācija.

Demontējamas esošās izlietnes.

Elektroinstalācija.

EL elektroapgāde – iekšējo tīklu tehniskā shēma (spēks un apgaismojums) tiek risināta renovējamām telpām, skatīt EL sadaļu.

UAS – ugunsdzēsības automātikas sistēma:

UAS – ugunsdzēsības automātikas sistēmas tiek risinātas renovējamām telpām, skatīt UAS sadaļu.

VS – vājstrāvu sistēmas:

VS - vājstrāvu (internets., u.c) sistēmas tiek risinātas renovējamām telpām, skatīt VS sadaļu.

Arhitekte :Iveta Lāčauniece___________________________

Pasūtītājs:                      Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde

„Jelgavas 5. vidusskola”

Reģ nr. 90000074738

Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001

Projektētājs:		SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

Lāču iela 42-1, Jelgava

LV-3001

Reģ. Nr. 43603016278

Būvprojekta nosaukums:

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskolas” telpu vienkāršota atjaunošana

Būves grupa:	III grupa

Būves klasifikators:	CC 1263

(Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas)

Būvprojekta adrese: 	Aspazijas iela 20, Jelgava,

Kad. Nr. :  09000030058001

Būvprojektēšanas stadija: 	TEHNISKAIS PROJEKTS

I sējums

2. daļa                                        Arhitektūras daļa                 				                               AR – Arhitektūras risinājumi

Būvprojekta vadītājs: 		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

JELGAVA

2015

Pasūtītājs:                      Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde

„Jelgavas 5. vidusskola”

Reģ nr. 90000074738

Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001

Projektētājs:		SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

Lāču iela 42-1, Jelgava

LV-3001

Reģ. Nr. 43603016278

Būvprojekta nosaukums:

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskolas” telpu vienkāršota atjaunošana

Būves grupa:	III grupa

Būves klasifikators:	CC 1263

(Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas)

Būvprojekta adrese: 	Aspazijas iela 20, Jelgava,

Kad. Nr. :  09000030058001

Būvprojektēšanas stadija: 	TEHNISKAIS PROJEKTS

I sējums

3. daļa                                        Inženierrisinājumu daļa

3.1 sadaļa				AVK- Ventilācija

Būvprojekta vadītājs: 		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

Būvprojekta daļas vadītājs: 	A.Borodiņecs

Sert. 50-2729

JELGAVA

2015

Pasūtītājs:                      Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde

„Jelgavas 5. vidusskola”

Reģ nr. 90000074738

Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001

Projektētājs:		SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

Lāču iela 42-1, Jelgava

LV-3001

Reģ. Nr. 43603016278

Būvprojekta nosaukums:

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskolas” telpu vienkāršota atjaunošana

Būves grupa:	III grupa

Būves klasifikators:	CC 1263

(Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas)

Būvprojekta adrese: 	Aspazijas iela 20, Jelgava,

Kad. Nr. :  09000030058001

Būvprojektēšanas stadija: 	TEHNISKAIS PROJEKTS

I sējums

3. daļa                                        Inženierrisinājumu daļa

3.1 sadaļa				EL - Elektroapgāde

Būvprojekta vadītājs: 		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

Būvprojekta daļas vadītājs: 	O. Vidiņš

Sert. 72-M-02/11

JELGAVA

2015