## ventilācija
Ventilācijas sistēmas PN1 un PN2
Np. | Nosaukums | kods | daudzums | Mērv. | Pask.
1 | Gaisa pastrades iekārta THERMOCOLD Z17, komplekta ar kompresoru, automātiku, fāžu releju, "soft" palaidēju, vibro uzlikām un termostatu | ZH17 | 2 | kompl. | THERMOCOLD, SIA BALTCOLD
2 | Cinkoti skārda gaisa vadi | 160 | 55 | m
3 | Cinkoti skārda gaisa vadi | 200 | 5 | m
4 | Cinkoti skārda gaisa vadi | 250 | 10 | m
5 | Cinkoti skārda gaisa vadi | 315 | 30 | m
6 | Gaisa vada līkums 90 | 160 | 30 | gab
7 | Gaisa vada līkums 90 | 315 | 10 | gab
8 | Gaisa vada trejgabals | 200/200/160 | 4 | gab
9 | Gaisa vada trejgabals | 250/250/160 | 8 | gab
10 | Gaisa vada trejgabals | 315/315/160 | 8 | gab
11 | Gaisa vada pāreja | 200/160 | 4 | gab
12 | Gaisa vada pāreja | 250/200 | 4 | gab
13 | Gaisa vada pāreja | 315/250 | 4 | gab
14 | Gaisa vada pāreja | 320/315 | 2 | gab
15 | Gaisa vada pāreja | 400/315 | 2 | gab
16 | Ara reste | RIS-315 | 2 | gab
17 | Pieplūdes gaisa sadalītājs | DR160-160 | 12 | gab | GRADA
18 | Nosūces gaisa sadalītajs | VA-061-160 | 12 | gab | GRADA
19 | Deflektors | EYMA-2-040 | 2 | gab
20 | Jumtiņs gaisa ieņemšanai | 315 | 2 | gab
21 | Droseļvārsts | PRA/N-160(N) | 24 | gab
22 | Trokšņu slāpētājs | BDER-30-031-060 | 6 | gab
23 | Ugunsdrošie vārsti | CR60-160 | 24 | gab
24 | Gaisa vadu izolācija ar folijas pārklājumu | 50mm | 90 | m2
25 | Cinkota skārda apšuvums |  | 10 | m2
26 | Papildus fasondaļas |  | 1 | kompl.
27 | Papildus izolācijas materiāli |  | 1 | kompl.
28 | Kondensāta novadīšana no iekārtas |  | 2 | kompl.
29 | Sistēmu marķēšana un ieregulēšana |  | 2 | kompl.
30 | Atvērumu urbšana 160mm |  | 24 | gab