Pasūtītājs:                      Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “

Jelgavas 2. internātpamatskola”

Reģ nr. 9000 0074 738

Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001

Atbildīgais

projektētājs:		SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

Lāču iela 42-1, Jelgava,

LV3001

Reģ. Nr. 43603016278

Objekta nosaukums:

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. internātpamatskolas” telpu vienkāršota atjaunošana

Pasūtījuma numurs:

Arhīva numurs:

Būves grupa:	III grupa

Būves klasifikators:		1130  (Dažādu sociālo grupu kopzīvojamās mājas)

Būvprojekta adrese: 	Filozofu iela 50, Jelgava, LV - 3001

Kad. Nr. :  0900 002 0614

Būvprojektēšanas stadija: 	Vienkāršota atjaunošana

Būvprojekta vadītājs:		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

Būvprojekta autors:		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

JELGAVA

2016

SĒJUMA SATURS

| n.p.k. |  |  | lpp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Sējuma saturs | 2 |
| 2. |  | Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte | 3 |
|  |  | PIELIKUMI |  |
| 3. |  | Zemesgrāmatu apliecību kopija | 7 |
| 4. |  | Zemes robežu plāna kopija | 8 |
| 5. |  | Situācijas plāna kopija | 9 |
| 6. |  | Apgrūtinājumu plāna kopija | 10 |
| 7. |  | Tehniskās inventarizācijas lietas izkopējums | 11 |
| 8. |  | Ivetas Lāčaunieces arhitekta sertifikāta Nr. 10-0870 kopija | 15 |
| 9. |  | SIA „Arhitektūra un vide” būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija | 16 |
| 10. |  | SIA “Arhitektūra un vide” Civiltiesiskā apdrošināšanas kopija | 17 |
| 11. |  | Skaidrojošs apraksts | 18 |
|  |  | ARHITEKTŪRAS DAĻA |  |
| 12. |  | Arhitektūras daļas titullapa | 21 |
| 13. | AR-1 | Vispārīgie rādītāji | 22 |
| 14.. | AR-2 | Demontāžas plāns | 23 |
| 15. | AR-3 | Demontējamo materiālu apjomi remontējamām telpām | 24 |
| 16. | AR4 | Remontējamo telpu stāva plāns | 25 |
| 17. | AR-5 | Remontējamo telpu grīdu plāns | 26 |
| 18. | AR-5 | Remontējamo telpu griestu plāns | 27 |
| 19. | AR-5 | Durvju un logu specifikācija | 28 |
| 20. | AR-5 | Apdares darbu tabula | 29 |

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Jelgavas 2. intenātpamatskolas telpu Nr. 1 (ēdamzāle), 2 (virtuve) un telpu Nr. 3-12 vienkāršota atjaunošana izstrādāta pēc Jelgavas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. internātpamatskolas” direktores Larisas Simkinas pasūtījuma. Telpu remonts veicams, lai uzlabotu telpu sanitāros apstākļus, vizuālo izskatu un atbilstību mūsdienu prasībām.

Vienkāršotās atjaunošanas būvniecības darbos netiek skartas ēkas nesošās konstrukcijas.

Arhitektūras risinājumi

Telpa Nr. 1 (Ēdnīcas telpa)

Esošās saglabājamās mēbeles un sanitārās iekārtas (plauktus, skapjus, krēslus u.c.) uz būvniecības laiku nodot glabāšanai saimniecības daļas vadītājam.

Esošo terraco grīdas segumu demontēt līdz projektējamam grīdas līmenim. Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu. Grīdas risinājumu skatīt AR-5 lapā.   Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes), ūdensvadus, kanalizācijas vadus, ventilācijas restes un apkures čuguna sildķermeņus un to stāvvadus līdz griestu līmenim, atstājot iespēju savienot esošo stāvvadu ar projektējamo stāvvadu. Esošās apgaismojuma lampas tiek saglabātas. Demontēt esošos 2 logus starp telpu Nr. 1 un telpām Nr. 2 un 3, un durvis starp telpām Nr.1 un Nr.2. Demontāžas darbu risinājumus skatīt AR-2 un AR-3 lapā.

Starp telpu Nr. 1 un Nr. 2 un 3 esošo logu vietā paredzēts uzstādīt žalūzijas, un esošās durvis nomainīt uz jaunām. Telpas sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Risinājumus skatīt AR-4, AR-7 lapās un apdares darbu tabulā.

Telpa Nr. 2 (virtuve)

Esošās saglabājamās mēbeles, sanitārās iekārtas un virtuves iekārtas (saldētavas, plītis, darba galdi, izlietnes u.c.) uz būvniecības laiku nodot glabāšanai saimniecības daļas vadītājam.

Demontēt logu un aizdarināt ailu uz telpu 3. Esošo flīžu grīdas segumu un koka konstrukcijas inženierkomunikācijas šahtas (veidotas vienā līmenī ar esošu grīdu) demontēt līdz projektējamam grīdas līmenim. Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums), ventilācijas sistēmu (gaisvadus u.c. aprīkojumu), ūdensvadus un kanalizācijas vadus, flīzes uz sienām. Demontāžas risinājumus skatīt AR-2 un AR-3 lapā.

Aizdarināt sienās atvērumus, kas radušies no ventilācijas sistēmas demontāžas, un  eošās lūkas atvērumu

Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu, izveidojot tajā kanalizācijas trapus. Grīdas risinājumu skatīt AR-5 lapā.

Griestiem paredzēts atjaunot dzelzsbetona šuvju aizpildījumu, un to vizuālo stāvokli gruntējot, špaktelējot, krāsojot. Griestu risinājumus skatīt AR-6 lapā.

Telpai veikt plānos uzrādīto durvju, nomaiņu. Žalūzijām Ž-1 uzstādīt PVC letes, risinājumu skatīt AR-4 un AR-7 lapās.

Telpas Nr. 3; 12; 7 (Mazgātavas telpas; Pirmapstrādes telpa)

Esošās saglabājamās mēbeles, sanitārās iekārtas un virtuves iekārtas (darba galdus, izlietnes, plauktus u.c.) uz būvniecības laiku nodot glabāšanai saimniecības daļas vadītājam.

Esošās flīžu grīdas segumu demontēt līdz projektējamam līmenim. Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums), kanalizācijas vadus, ventilācijas sistēmu (gaisvadus, restes u.c. aprīkojumu), flīzes uz sienām. Demontēt starpsienu starp telpu Nr. 7 un telpu Nr.8. Demontāžas darbus skatīt AR-2 un AR-3 lapās.

Demontētās sienas vietā veidojama jauna nenesoša ģipškartona starpsiena (metāla CW 100 profili ar skaņas izolācijas pildījumu, kuri apšūti ar divām kārtām ģipškartonu), palielinot tualetes platību un samazinot pirmsapstrādes telpu.

Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu, izveidojot tajā kanalizācijas trapu. Kanalizācijas iestrādei grīdā veidot izcirtumus. Izlietnēm paredzēt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu. Grīdas risinājumus skatīt AR-5 lapā.

Aizdarināt sienās atvērumus, kas radušies no ventilācijas sistēmas demontāžas.

Griestus paredzēts gruntētēt, špaktelēs, krāsot. Skatīt AR-7 lapu.

Telpām veikt plānos uzrādīto durvju nomaiņu. Skatīt AR-4 un AR-7 lapas.

Telpa Nr. 4, 5, 6, 11:

Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums) un elektrības skapjus. Demontējamas esošās grīdas līdz projektējamam līmenim, riinājumus skatīt AR-2 un AR-3 lapās.  Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu. Grīdas risinājumu skatīt AR-5 lapā.

Telpai Nr.4 paredzēts uzstādīt ugunsdrošas durvis ar minimālo ugunsizturību EI-60. Demontēt  un utilizēt esošu saldētavu telpā Nr. 5, telpā paredzēts ierīkot noliktavu.

Telpas sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-4 lapā un apdares darbu tabulā.

Griestus paredzēts gruntēt, špaktelēt, krāsot. Griestu risinājumus skatīt AR-6 lapā un apdares darbu tabulā.

Telpa Nr. 8:

Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums). Demontējama esošā grīda līdz projektējamam līmenim, riinājumus skatīt AR-2 un AR-3 lapās.  Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu. Grīdas risinājumu skatīt AR-5 lapā.

Telpas sienām paredzēta flīžu apdare, flīžu dizzainu saskaņot ar pasūtītāju. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-4 lapā un apdares darbu tabulā.

Griestus paredzēts gruntēt, špaktelēt, krāsot. Griestu risinājumus skatīt AR-6 lapā un apdares darbu tabulā.

Telpas Nr.  9; 10;

Esošās saglabājamās mēbeles (skapis u.c) uz būvniecības laiku nodot glabāšanai saimniecības daļas vadītājam.

Esošās grīdas segumu demontēt līdz projektējamam līmenim. Demontēt telpā esošo elektroinstalāciju (vadi, rozetes, apgaismojums). Demontēt starpsienu starp telpu Nr. 9 un telpām Nr.10 un 12. Demontāžas darbus skatīt AR-2 un AR-3 lapās.

Demontētās sienas vietā veidojama jauna nenesoša ģipškartona starpsiena (metāla CW 100 profili ar skaņas izolācijas pildījumu, kuri apšūti ar divām kārtām ģipškartonu), palielinot ģērbtuves platību un telpa Nr. 10 veidojama kā dušas telpa. Telpai Nr.10 sienām paredzēt flīžu apdari. Telpas Nr.9 sienām paredzēta dekoratīvā apdare. Remontdarbu risinājumus skatīt AR-4 lapā un apdares darbu tabulā.

Demontēto grīdas segumu paredzēts aizstāt ar epoksīda grīdas segumu. Grīdas risinājumus skatīt AR-5 lapā.

Apkure – ventilācija.

AVK inženierrisinājumu sadaļa tiek risināta atjaunojamām telpām atsevišķā projektā, un nav pievienota šīs apliecinājuma kartes pielikumam.

Ūdensvads – kanalizācija.

ŪKT inženierrisinājumu sadaļa tiek risināta atjaunojamām telpām atsevišķā projektā, un nav pievienota šīs apliecinājuma kartes pielikumam.

Elektroinstalācija.

EL elektroapgādes sadaļas iekšējo tīklu tehniskā shēma (spēks un apgaismojums) tiek risināta atjaunojamām telpām atsevišķā projektā, bet nav pievienota šīs apliecinājuma kartes pielikumam.

UAS – ugunsdzēsības automātikas sistēma:

UAS sadaļa tiek risināta atjaunojamām telpām atsevišķā projektā, un nav pievienota šīs apliecinājuma kartes pielikumam.

Arhitekte :Iveta Lāčauniece___________________________

Pasūtītājs:                      Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “

Jelgavas 2. internātpamatskola”

Reģ nr. 9000 0074 738

Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001

Atbildīgais

projektētājs:		SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

Lāču iela 42-1, Jelgava,

LV3001

Reģ. Nr. 43603016278

Objekta nosaukums:

Pasūtījuma numurs: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. internātpamatskolas” telpu vienkāršota atjaunošana

Arhīva numurs:

Būves grupa:	III grupa

Būves klasifikators:		1130  (Dažādu sociālo grupu kopzīvojamās mājas)

Būvprojekta adrese: 	Filozofu iela 50, Jelgava, LV - 3001

Kad. Nr. :  0900 002 0614

Būvprojektēšanas stadija: 	Vienkāršota atjaunošana

I sējums

2. daļa                                        Arhitektūras daļa                 				                               AR – Arhitektūras risinājumi

Būvprojekta vadītājs:		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

Būvprojekta daļas vadītājs:	Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

JELGAVA

2016

Pasūtītājs:                      Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “

Jelgavas 2. internātpamatskola”

Reģ nr. 9000 0074 738

Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001

Atbildīgais

projektētājs:		SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

Lāču iela 42-1, Jelgava,

LV3001

Reģ. Nr. 43603016278

Objekta nosaukums:

Pasūtījuma numurs: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. internātpamatskolas” telpu vienkāršota atjaunošana

Arhīva numurs:

Būves grupa:	III grupa

Būves klasifikators:		1130  (Dažādu sociālo grupu kopzīvojamās mājas)

Būvprojekta adrese: 	Filozofu iela 50, Jelgava, LV - 3001

Kad. Nr. :  0900 002 0614

Būvprojektēšanas stadija: 	Vienkāršota atjaunošana

I sējums

3. daļa                                        Inženierrisinājumu daļa

3.1 sadaļa				AVK- Apkure, Ventilācija

Būvprojekta vadītājs: 		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

Būvprojekta daļas vadītājs: 	A.Borodiņecs

Sert. 50-2729

JELGAVA

2016

Pasūtītājs:                      Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “

Jelgavas 2. internātpamatskola”

Reģ nr. 9000 0074 738

Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001

Atbildīgais

projektētājs:		SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

Lāču iela 42-1, Jelgava,

LV3001

Reģ. Nr. 43603016278

Objekta nosaukums:

Pasūtījuma numurs: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. internātpamatskolas” telpu vienkāršota atjaunošana

Arhīva numurs:

Būves grupa:	III grupa

Būves klasifikators:		1130  (Dažādu sociālo grupu kopzīvojamās mājas)

Būvprojekta adrese: 	Filozofu iela 50, Jelgava, LV - 3001

Kad. Nr. :  0900 002 0614

Būvprojektēšanas stadija: 	Vienkāršota atjaunošana

I sējums

3. daļa                                        Inženierrisinājumu daļa

3.2 sadaļa				ŪK – Ūdensapgāde un kanalizācija

Būvprojekta vadītājs: 		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

Būvprojekta daļas vadītājs: 	A.Borodiņecs

Sert. 50-2729

JELGAVA

2016

Pasūtītājs:                      Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “

Jelgavas 2. internātpamatskola”

Reģ nr. 9000 0074 738

Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001

Atbildīgais

projektētājs:		SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

Lāču iela 42-1, Jelgava,

LV3001

Reģ. Nr. 43603016278

Objekta nosaukums:

Pasūtījuma numurs: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. internātpamatskolas” telpu vienkāršota atjaunošana

Arhīva numurs:

Būves grupa:	III grupa

Būves klasifikators:		1130  (Dažādu sociālo grupu kopzīvojamās mājas)

Būvprojekta adrese: 	Filozofu iela 50, Jelgava, LV - 3001

Kad. Nr. :  0900 002 0614

Būvprojektēšanas stadija: 	Vienkāršota atjaunošana

I sējums

3. daļa                                        Inženierrisinājumu daļa

3.3 sadaļa				EL - Elektroapgāde

Būvprojekta vadītājs: 		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

Būvprojekta daļas vadītājs: 	A. Ozoliņš

Sert. 72-M-02/11

JELGAVA

2016

Pasūtītājs:                      Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “

Jelgavas 2. internātpamatskola”

Reģ nr. 9000 0074 738

Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001

Atbildīgais

projektētājs:		SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE”

Lāču iela 42-1, Jelgava,

LV3001

Reģ. Nr. 43603016278

Objekta nosaukums:

Pasūtījuma numurs: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. internātpamatskolas” telpu vienkāršota atjaunošana

Arhīva numurs:

Būves grupa:	III grupa

Būves klasifikators:		1130  (Dažādu sociālo grupu kopzīvojamās mājas)

Būvprojekta adrese: 	Filozofu iela 50, Jelgava, LV - 3001

Kad. Nr. :  0900 002 0614

Būvprojektēšanas stadija: 	Vienkāršota atjaunošana

I sējums

3. daļa                                        Inženierrisinājumu daļa

3.3 sadaļa				UAS – Ugunsdzēsības automātikas sistēmas

Būvprojekta vadītājs: 		Iveta Lāčauniece

Sert. 10-0870

Būvprojekta daļas vadītājs: 	A. Ozoliņš

Sert. 72-M-02/11

JELGAVA

2016

PIELIKUMI